## Worksheet
id | EKIPMAN_YERI | EKIPMAN_CINSI | EKIPMAN_TURU | MALZEMENIN_TANIMI | MARKA | SERI_NO | TIP | VARSA_DIGER_TANITICI_BILGI | MIKTAR | IMAL_YILI | NOTLAR | ENLEM | BOYLAM
1 | ENERJİ SANTRALİ |  |  | DİZEL JENERATÖR NO:1 | AKSA | DX22-00G00200718 | AD1015 | 1015KVA | 1 | 2022 |  | 164.43 | 3898.2
2 | ENERJİ SANTRALİ |  |  | DİZEL JENERATÖR NO:2 | AKSA | DX22-00G00401526 | AD1015 | 1015KVA | 1 | 2024 |  | 198 | 3893.65
3 | YÜZER HAVUZ-3 |  |  | DİZEL JENERATÖR NO:1 YALOVA DENİZ | GEN POWER | 5731-08054 | MX-560-4 | 700KVA | 1 | 2008 |  | 496 | 767.2
4 | YÜZER HAVUZ-3 |  |  | DİZEL JENERATÖR NO:2 YALOVA KARA | GEN POWER | 5731-08053 | MX-560-4 | 700KVA | 1 | 2008
5 | YÜZER HAVUZ-3 |  |  | EMERCENSİ DİZEL JENERATÖR NO:3 K.MÜRSEL | AKSA | Y17009163 | APD50-A | 50KVA | 1 | 2017 |  | 752 | 513
6 | SAHA |  | HERMETİK | TRAFO NO:1 SAHA | ABB | 1LTR20060805 | 34,5/0,4-0231 KV | 1600 KVA | 1 | 2007 |  | 886.5 | 4586.9
7 | ENERJİ SANTRALİ |  | HERMETİK | TRAFO NO:2 JENERATÖR | ASTOR | B 02660 | 0,4/34,5 KV | 2000 KVA | 1 | 2023
8 | ENERJİ SANTRALİ |  | HERMETİK | TRAFO NO:3 HAVUZ | ASTOR | A26188 | 34,5/6,3 KV | 4000 KVA | 1 | 2022
9 | ENERJİ SANTRALİ |  | HERMETİK | TRAFO NO:4 RIHTIM | ASTOR | B01648 | 34,5/0,4 KV | 2500 KVA | 1 | 2023
10 | ENERJİ SANTRALİ |  | HERMETİK | TRAFO NO:5 KOMPRESÖR | ASTOR | B01279 | 34,5/0,4 KV | 2500 KVA | 1 | 2023
11 | YÜZER HAVUZ-3 |  | KURU TİP | TRAFO NO:1 YALOVA TARAF | ASTOR | 21-70703 | 6,3/0,4 KV | 2500KVA | 1 | 2022
12 | YÜZER HAVUZ-3 |  | KURU TİP | TRAFO NO:2 YALOVA TARAF | ASTOR | 21-70701 | 6,3/0,44 KV | 1250KVA | 1 | 2022 |  | 440 | 1136
13 | YÜZER HAVUZ-3 |  | KURU TİP | TRAFO NO:3 K.MÜRSEL TARAF | ASTOR | 21-70702 | 6,3/0,4 KV | 2500KVA | 1 | 2022
14 | YÜZER HAVUZ-3 |  | STATİK | FREKANS KONVERTER | SEAPOWER |  | MT CONVERTER | 1000KVA | 1 |  |  | 442 | 818
15 | SAHA |  |  | KESİCİ SAHA | ASTOR | K30868 | ACBS-36 |  | 1 | 2023
16 | ENERJİ SANTRALİ |  |  | KESİCİ RIHTIM | ASTOR | K30861 | ACBS-36 |  | 1 | 2023
17 | ENERJİ SANTRALİ |  |  | KESİCİ KOMPRESÖR | ASTOR | K30865 | ACBS-36 |  | 1 | 2023 |  | 181.74 | 3743.89
18 | ENERJİ SANTRALİ |  |  | KESİCİ HAVUZ GİRİŞ | ASTOR | K30866 | ACBS-36 |  | 1 | 2023
19 | ENERJİ SANTRALİ |  |  | KESİCİ HAVUZ ÇIKIŞ | ASTOR | K30867 | ACBS-36 |  | 1 | 2023
20 | ENERJİ SANTRALİ |  |  | KESİCİ ŞEBEKE | ASTOR | K30860 | ACBS-36 |  | 1 | 2023
21 | YANGIN POMPA İSTASYONU |  | ELEKTRİKLİ | YANGIN POMPASI (JOKER) | STANDART | 2513068 | ECO SNT 80-250 | 75 KW | 1 | 2025
22 | YANGIN POMPA İSTASYONU |  | ELEKTRİKLİ | YANGIN POMPASI (200KW) | STANDART | 16220070336 | TP-SKM 150/3 | 200 KW | 1 | 2022
23 | YANGIN POMPA İSTASYONU |  | DİZEL | YANGIN POMPASI | STANDART |  |  | 40 KW | 1 | 2007 |  | 148.21 | 3511.09
24 | RIHTIM GİRİŞ |  |  | ELEKTRİKLİ DENİZ SU POMPASI | STANDART | 232579 | SKM-80/2 | 55 KW | 1 | 2024
25 | YÜZER HAVUZ-3 |  |  | YANGIN POMPASI NO:1 K.MÜRSEL | OMEGA MOTOR |  | 3MOSG3E | 160KW | 1 | 2022
26 | YÜZER HAVUZ-3 |  |  | YANGIN POMPASI NO:2 YALOVA | OMEGA MOTOR | 16220050890 | 3MOSG3E | 160KW | 1 | 2022 |  | 444 | 1310
27 | YÜZER HAVUZ-3 |  |  | BALAST POMPASI NO:1 | SİEMENS | 410182 | R2071-8D V1 | 92KW 180A | 1 | 1956
28 | YÜZER HAVUZ-3 |  |  | BALAST POMPASI NO:2 | SİEMENS |  | R2071-8D V1 | 92KW 180A | 1 | 1956
29 | YÜZER HAVUZ-3 |  |  | BALAST POMPASI NO:3 | SİEMENS |  | R2071-8D V1 | 98KW 190A | 1 | 1956
30 | YÜZER HAVUZ-3 |  |  | BALAST POMPASI NO:4 | SİEMENS |  | R2071-8D V1 | 80KW 120A | 1 | 1956
31 | YÜZER HAVUZ-3 |  |  | BALAST POMPASI NO:5 | SİEMENS |  | R2071-8D V1 | 92KW 180A | 1 | 1956
32 | YÜZER HAVUZ-3 |  |  | BALAST POMPASI NO:6 | SİEMENS |  | R2071-8D V1 | 92KW 180A | 1 | 1956
33 | YÜZER HAVUZ-3 |  |  | BALAST POMPASI NO:7 | SİEMENS |  | R2071-8D V1 | 92KW 180A | 1 | 1956
34 | YÜZER HAVUZ-3 |  |  | BALAST POMPASI NO:8 | SİEMENS |  | R2071-8D V1 | 92KW 180A | 1 | 1956
35 | YÜZER HAVUZ-3 |  |  | BALAST POMPASI NO:9 | SİEMENS |  | R2071-8D V1 | 92KW 180A | 1 | 1956
36 | YÜZER HAVUZ-3 |  |  | SERVİS BALAST POMPASI NO:1 | ERMOTOR |  |  | 100KW | 1
37 | YÜZER HAVUZ-3 |  |  | SERVİS BALAST POMPASI NO:2 | ERMOTOR |  |  | 55 KW | 1
38 | YÜZER HAVUZ-3 |  |  | IRGAT 12 TON NO:1 YALOVA DENİZ | KAMPNAGEL |  |  | 75KW 133A | 1 | 1957
39 | YÜZER HAVUZ-3 |  |  | IRGAT 8 TON NO:2 YALOVA ORTA | KAMPNAGEL |  |  | 75KW 133A | 1 | 1957
40 | YÜZER HAVUZ-3 |  |  | IRGAT 12 TON NO:3 YALOVA KARA | KAMPNAGEL |  |  | 75KW 133A | 1 | 1957 |  | 424.3077 | 1380.8662
41 | YÜZER HAVUZ-3 |  |  | IRGAT 12 TON NO:4 K.MÜRSEL DENİZ | KAMPNAGEL |  |  | 75KW 133A | 1 | 1957
42 | YÜZER HAVUZ-3 |  |  | IRGAT 8 TON NO:5 K.MÜRSEL ORTA | KAMPNAGEL |  |  | 75KW 133A | 1 | 1957
43 | YÜZER HAVUZ-3 |  |  | IRGAT 12 TON NO:6 K.MÜRSEL KARA | KAMPNAGEL |  |  | 75KW 133A | 1 | 1957
44 | SAHA (YALOVA) |  | PORTAL | V1 10 TON PORTAL VİNÇ | VİRA MÜHENDİSLİK |  |  |  | 1
45 | SAHA (K.MÜRSEL) |  | PORTAL | V2 2X30 TON PORTAL VİNÇ | VİRA MÜHENDİSLİK |  |  |  | 1
46 | SAHA (YALOVA) |  | PORTAL | V3 8 TON PORTAL VİNÇ |  |  |  |  | 1
47 | SAHA (K.MÜRSEL) |  | PORTAL | V4 2X50 TON PORTAL VİNÇ | VİRA MÜHENDİSLİK |  |  |  | 1
48 | SAHA (K.MÜRSEL) |  | PORTAL | V5 8 TON PORTAL VİNÇ |  |  |  |  | 1
49 | SAHA (YALOVA) |  | PORTAL | V6 2X30 TON PORTAL VİNÇ | TİSAN |  |  |  | 1
50 | SAHA (ÖN İMALAT ATÖLYESİ) |  | TAVAN | V7 15 TON TAVAN VİNÇ | VİRA MÜHENDİSLİK |  |  |  | 1
51 | SAHA (ÖN İMALAT ATÖLYESİ) |  | TAVAN | V8 6 TON TAVAN VİNÇ |  |  |  |  | 1
52 | SAHA (CNC KESİM ATÖLYESİ) |  | TAVAN | V9 12 TON TAVAN VİNÇ |  |  |  |  | 1
53 | SAHA (ANA DEPO) |  | MONORAY | V10 3 TON MONORAY VİNÇ | MVS COBAT MAKİNE |  |  |  | 1
54 | SAHA (ATIK GRİD)(DENİZ) |  | TAVAN | V11 2X5 TON TAVAN VİNÇ |  |  |  |  | 1 | 2023
55 | SAHA (ÖN İMALAT ATÖLYESİ) |  | TAVAN | V12 2X5 TON TAVAN VİNÇ |  |  |  |  | 1 | 2023
56 | SAHA (BAKIM ATÖLYESİ) |  | TAVAN | V13 5 TON TAVAN VİNÇ | MVS COBAT MAKİNE |  |  |  | 1 | 2024
57 | SAHA (YIKAMA ATÖLYESİ) |  | TAVAN | V14 3 TON TAVAN VİNÇ | MAXLİFT |  |  |  | 1 | 2024
58 | SAHA (TECHİZ ATÖLYESİ) |  | TAVAN | V15 5 TON TAVAN VİNÇ | MVS COBAT MAKİNE |  |  |  | 1 | 2024
59 | SAHA (RIHTIM) |  | KULE | NO:1 10 TON KULE VİNÇ | FM GRU |  |  |  | 1
60 | SAHA (RIHTIM) |  | JİB | NO.2 35 TON JİB KREYN |  |  |  |  | 1
61 | YÜZER HAVUZ-3 |  | JİB | NO:1 15 TON VİNÇ YALOVA DENİZ |  | NO:1 | JİB KREYN |  | 1
62 | YÜZER HAVUZ-3 |  | JİB | NO:2 15 TON VİNÇ K.MÜRSEL KARA |  | NO:2 | JİB KREYN |  | 1
63 | YÜZER HAVUZ-3 |  | JİB | NO:3 15 TON VİNÇ K.MÜRSEL DENİZ |  | NO:3 | JİB KREYN |  | 1
64 | YÜZER HAVUZ-3 |  | JİB | NO:4 25 TON VİNÇ YALOVA KARA |  | NO:4 | JİB KREYN |  | 1
65 | KOMPRESÖR ODASI |  |  | HAVA KOMPRESÖRÜ NO:1 | EKOMAK | TRD140910 | 315 CD |  | 1 | 2023
66 | KOMPRESÖR ODASI |  |  | HAVA KOMPRESÖRÜ NO:3 | EKOMAK | TRD140909 | 315 CD |  | 1 | 2023
67 | KOMPRESÖR ODASI |  |  | HAVA KOMPRESÖRÜ NO:4 | EKOMAK | TRD140907 | 250CDVST |  | 1 | 2023
68 | KOMPRESÖR ODASI |  |  | HAVA KOMPRESÖRÜ NO:2 | EKOMAK | TRD140908 | 250SCD |  | 1 | 2023
69 | CNC KESİM ATÖLYESİ |  |  | HAVA KOMPRESÖRÜ NO:5 | YİĞİTSAN | 15019011 | TORNADO 15 | 11 KW | 1 | 2009
70 | KOMPRESÖR ODASI |  |  | HAVA KURUTUCU NO:1 | EKOMAK | ITJ658391 | CAD 850 |  | 1 | 2023
71 | KOMPRESÖR ODASI |  |  | HAVA KURUTUCU NO:3 | EKOMAK | ITJ724518 | CAD 850 |  | 1 | 2023
72 | KOMPRESÖR ODASI |  |  | HAVA KURUTUCU NO:4 | EKOMAK | ITJ635787 | CAD 750 |  | 1 | 2023
73 | KOMPRESÖR ODASI |  |  | HAVA KURUTUCU NO:2 | EKOMAK | ITJ724517 | CAD 850 |  | 1 | 2023
74 | CNC KESİM ATÖLYESİ |  |  | HAVA KURUTUCU NO:5 | YİĞİTSAN | 518019012 | YHK 5.18 |  | 1 | 2009
75 | GAZ SAHASI |  |  | HAVA KOMPRESÖRÜ NO:6 LNG GAZ TANKI | EİNHELL | 083524 | TC-AC 190/24/8 |  | 1 | 2022
76 | ALT YAPI |  |  | HAVA KOMPRESÖRÜ NO:7 BAKIM ATÖLYESİ | GAP | D24110514 | GP100 | 1,5KW | 1 | 2024
77 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | HAVA KOMPRESÖRÜ NO:1 VALF MASTER SİSTEMİ | DALGAKIRAN | 21105000437 | ECCO2501-50 | 2KW | 1 | 2021
78 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | HAVA KOMPRESÖRÜ NO:2 VALF MASTER SİSTEMİ | ROLLER |  | BM-50L | 2,5HP | 1 | 2023
79 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | HAVA KOMPRESÖRÜ NO:3 VALF MASTER SİSTEMİ | CORA | 18050364 | FL-24 | 2HP | 1 | 2018
80 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | HAVA KOMPRESÖRÜ NO:1 DPR-D 250 YALOVA DENİZ | DALGAKIRAN | VD027454 | DPR-D 250 | 250KW | 1 | 2022
81 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | HAVA KURUTUCU NO:1 DRYAIR DK 180 YALOVA DENİZ | DALGAKIRAN | P104758331 | DRYAİR DK 180 | 6KW | 1 | 2022
82 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | HAVA KOMPRESÖRÜ NO:2 İNVERSYS DPR 250 YALOVA KARA | DALGAKIRAN | VD027388 | İNVERSYS DPR 250 | 250KW | 1 | 2022
83 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | HAVA KURUTUCU NO:2 DRYAIR DK 180 YALOVA KARA | DALGAKIRAN | P104751484 | DRYAİR DK 180 | 6KW | 1 | 2022
84 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | HAVA KOMPRESÖRÜ NO:3 DPR-D 250 K.MÜRSEL | DALGAKIRAN | VD027453 | DPR-D 250 | 250KW | 1 | 2022
85 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | HAVA KURUTUCU NO:3 DRYAIR DK 180 K.MÜRSEL | DALGAKIRAN | P103888871 | DRYAİR DK 180 | 6KW | 1 | 2022
86 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ |  | TEZGAH | ŞERİT TESTERE NO:1 | KESMAK | 3330523 | KMY DG350 | 3KW | 1 | 2023
87 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ |  | TEZGAH | ŞERİT TESTERE NO:2 | KESMAK | 1301105 | 280 |  | 1 | 2005
88 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ |  | TEZGAH | SABİT TAŞLAMA MOTORU NO:1 | KİLMAK |  | KM 175 |  | 1
89 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ |  | TEZGAH | SABİT TAŞLAMA MOTORU NO:2 | BOSCH | 323000414 | GBG35-15 | 350W | 1 | 2024
90 | ALT YAPI MEKANİK ATÖLYESİ |  | TEZGAH | SABİT TAŞLAMA MOTORU NO:3 | BOSCH | 431000766 | GBG35-15 | 350W | 1 | 2024
91 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ |  | TEZGAH | FREZE TEZGAHI NO:1 | SHANDONG | 23090242 | XZ6350ZS |  | 1
92 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ |  | TEZGAH | TORNA TEZGAHI NO:1 | ZMM | 45583 | CU 500 |  | 1 | 2023
93 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ |  | TEZGAH | TORNA TEZGAHI NO:2 | CRAFT | ….... | CA10060M |  | 1
94 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ |  | TEZGAH | SÜTUNLU MATKAP NO:1 | SEVİNDİK | CS-32 | VM80-4 | 0,75 KW | 1
95 | CNC KESİM ATÖLYESİ |  | TEZGAH | CNC KESİM MAKİNESİ | PROTEM | 05-16 | PRO CUT 3500 DD |  | 1 | 2008
96 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ |  | TEZGAH | RADYAL MATKAP NO:2 | ZHEJIANG (ADİL MAKİNA) | 2208050022 | Z3040X10 | 380V,2.2KW,5A | 1 | 2022
97 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ |  | TEZGAH | YATAY BALANS MAKİNESİ | MBS BALANS | 877 | H-IHB-3 |  | 1 | 2024
98 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ |  |  | KURUTMA FIRINI (MOTOR) | HİLAL MÜHENDİSLİK | 1 |  |  | 1 | 2024
99 | CNC KESİM ATÖLYESİ |  |  | MANYETİK SAÇ KALDIRMA MAKİNESİ NO:1 | TECNOMAGNETE | 62 | MTE-TM4/075-N |  | 1 | 2008
100 | CNC KESİM ATÖLYESİ |  |  | MANYETİK SAÇ KALDIRMA MAKİNESİ NO:2 | TECNOMAGNETE | 214 | MTE-TM4/075-N |  | 1 | 2007
101 | CNC KESİM ATÖLYESİ |  |  | MEKANİK SAÇ KALDIRMA MAKİNESİ | PERMANENT MAGNET | OSKPML3010S | PML-3000 |  | 1 | 2023
102 | ANA DEPO |  |  | TRANSPALET NO:3 2,5 TON | NETLİFT | S021121123 | EXO-AP 25 PU | 2,5 TON | 1 | 2023
103 | ANA DEPO |  |  | TRANSPALET NO:4 3 TON | ÇELİKER MAKİNE | 4 |  | 3 TON | 1 | 2023
104 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ ATÖLYESİ |  |  | TRANSPALET NO:1 2,5 TON | BİGLİFT | 37 | ACER 25T | 2,5 TON | 1 | 2022
105 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ ATÖLYESİ |  |  | TRANSPALET NO:2 3 TON | ÇELİKER MAKİNE | 2 |  | 3 TON | 1 | 2023
106 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ ATÖLYESİ |  |  | KRİKO (HİDROLİK GARAJ VİNCİ) | NETLİFT | S01909-220461 | NL-A072 |  | 1 | 2023
107 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ ATÖLYESİ |  |  | KRİKO HİDROLİK 20 TON 23052/ P0381 | CERMAX | 23052 | RSC-20100 |  | 1 | 2023
108 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ ATÖLYESİ |  |  | KRİKO HİDROLİK 20 TON 23078/ P0382 | CERMAX | 23078 | RSC-20100 |  | 1 | 2023
109 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ ATÖLYESİ |  |  | KRİKO HİDROLİK 30 TON 22045/ P0383 | CERMAX | 22045 | RSC-30100 |  | 1 | 2023
110 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ ATÖLYESİ |  |  | KRİKO HİDROLİK 30 TON 22044/ P0384 | CERMAX | 22044 | RSC-30100 |  | 1 | 2023
111 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ ATÖLYESİ |  |  | KRİKO HİDROLİK 60 TON 23008/ P0385 | CERMAX | 23008 | RCH-60100 |  | 1 | 2023
112 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ ATÖLYESİ |  |  | KRİKO HİDROLİK 12 TON P0533 |  | HKZ010080 |  |  | 1 | 2025
113 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ ATÖLYESİ |  |  | KRİKO HİDROLİK 24 TON P0534 |  | HKZ020150 |  |  | 1 | 2025
114 | ALT YAPI MEKANİK |  |  | KRİKO HİDROLİK 10 TON | ENERPAC | AA222222FHL9AF | RC-TRİO-10 TON |  | 1 | 2025
115 | ALT YAPI MEKANİK |  |  | KRİKO HİDROLİK 30 TON | ENERPAC | AA222222CKH7AF | RC-TRİO-30 TON |  | 1 | 2025
116 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ ATÖLYESİ |  |  | CARASKAL 1 TON 5 METRE | NL-BLACK |  | BX-1 |  | 1 | 2025
117 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ ATÖLYESİ |  |  | CARASKAL 1 TON 5 METRE | NL-BLACK |  | BX-1 |  | 1 | 2025
118 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ ATÖLYESİ |  |  | CARASKAL 2 TON 5 METRE | NL-BLACK |  | BX-2 |  | 1 | 2025
119 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ ATÖLYESİ |  |  | CARASKAL 2 TON 5 METRE | NL-BLACK |  | BX-2 |  | 1 | 2025
120 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ ATÖLYESİ |  |  | CARASKAL 3 TON 5 METRE | NL-BLACK |  | BX-3 |  | 1 | 2025
121 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ ATÖLYESİ |  |  | CARASKAL 3 TON 5 METRE | NL-BLACK |  | BX-3 |  | 1 | 2025
122 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ ATÖLYESİ |  |  | CARASKAL 5 TON 5M 21120365/P0437 | NETLİFT | 21120365 | BX-5 | 5 TON | 1 | 2021
123 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ ATÖLYESİ |  |  | CARASKAL 5 TON 5M 21120352/P0438 | NETLİFT | 21120352 | BX-5 | 5 TON | 1 | 2021
124 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ ATÖLYESİ |  |  | CARASKAL 5 TON 5M 21120344/P0439 | NETLİFT | 21120344 | BX-5 | 5 TON | 1 | 2021
125 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ ATÖLYESİ |  |  | CARASKAL 5 TON 5M 19120137/P0440 | NETLİFT | 19120137 | BX-5 | 5 TON | 1 | 2021
126 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ ATÖLYESİ |  |  | CARASCAL 10 TON 5M S02290-450368/P0155(ÜRETİM) | NETLİFT | S02290-450364 |  |  | 1 | 2023
127 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ ATÖLYESİ |  |  | CARASCAL 10 TON 5M S02290-450367/P0154(ÜRETİM) | NETLİFT | S02290-450363 |  |  | 1 | 2023
128 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ ATÖLYESİ |  |  | CARASCAL 10 TON 5M S02290-450363/ P0153(ÜRETİM) | NETLİFT | S02290-450367 |  |  | 1 | 2023
129 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ ATÖLYESİ |  |  | CARASCAL 10 TON 5M S02290-450364/P0152 (ÜRETİM) | NETLİFT | S02290-450368 |  |  | 1 | 2023
130 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ ATÖLYESİ |  |  | CARASCAL 20 TON 5M S02290-592073 /P0156 (ÜRETİM) | NETLİFT | S02290-592073 |  |  | 1 | 2023
131 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ ATÖLYESİ |  |  | CARASCAL 20 TON 5M S02290-592071/P0157 (ÜRETİM) | NETLİFT | S02290-592071 |  |  | 1 | 2023
132 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ ATÖLYESİ |  |  | CARASCAL 20 TON 5M S02290-592072/P0158 (ÜRETİM) | NETLİFT | S02290-592072 |  |  | 1 | 2023
133 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ ATÖLYESİ |  |  | CARASCAL 20 TON 5M S02290-592056/P0159 (ÜRETİM) | NETLİFT | S02290-592056 |  |  | 1 | 2023
134 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ ATÖLYESİ |  |  | CARASCAL 30 TON 5M S02290-180402/P0160 (ÜRETİM) | NETLİFT | S02290-180402 |  |  | 1 | 2023
135 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ ATÖLYESİ |  |  | CARASCAL 30 TON 5M S02290-180401/P0161 (ÜRETİM) | NETLİFT | S02290-180401 |  |  | 1 | 2023
136 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ ATÖLYESİ |  |  | CARASCAL ELEKTRİKLİ 1 TON 17M 222007002115/P0324 ( | BLACK BEAR | 222007002115 | YSH-100 |  | 1
137 | ALT YAPI MEKANİK |  |  | CARASCAL ELEKTRİKLİ 1 TON 17M 222007002115(ALT YAP | BLACK BEAR | 222007002116 | YSH-100 |  | 1
138 | ALT YAPI MEKANİK |  |  | CARASKAL 1TON 3M 23122573/P0325 (ALT YAPI-MEKANİK) | ECHOLİFT | 23122573 | HKU-1 |  | 1 | 2023
139 | ALT YAPI MEKANİK |  |  | CARASKAL 1TON 3M 23122734/P0326 (ALT YAPI-MEKANİK) | ECHOLİFT | 23122734 | HKU-1 |  | 1 | 2023
140 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ ATÖLYESİ |  |  | CARASCAL 10 TON 5M 083829/P0348(ÜRETİM) | ATLAS | 083829 |  |  | 1
141 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ ATÖLYESİ |  |  | CARASCAL 10 TON 5M 083886/P0349(ÜRETİM) | ATLAS | 083886 |  |  | 1
142 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ ATÖLYESİ |  |  | CARASCAL 5 TON 5M 083756/P0350(ÜRETİM) | ATLAS | 083756 |  |  | 1
143 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ ATÖLYESİ |  |  | ELEKTRİKLİ VARİL POMPASI |  |  |  |  | 1
144 | SAHA |  | GAZ ALTI | KAYNAK MAKİNESİ NO:1 | LİNKOLN POWERTECH | 1071104271 | 500 S |  | 1
145 | SAHA |  | GAZ ALTI | KAYNAK MAKİNESİ NO:2 | LİNKOLN POWERTECH | 1080500962 | 500 S |  | 1
146 | SAHA |  | GAZ ALTI | KAYNAK MAKİNESİ NO:4 | LİNKOLN POWERTECH | 1080400249 | 500 S |  | 1
147 | SAHA |  | GAZ ALTI | KAYNAK MAKİNESİ NO:5 | LİNKOLN POWERTECH | 1071100439 | 500 S |  | 1
148 | SAHA |  | GAZ ALTI | KAYNAK MAKİNESİ NO:6 | LİNKOLN POWERTECH | 1080400244 | 500 S |  | 1
149 | SAHA |  | GAZ ALTI | KAYNAK MAKİNESİ NO:7 | LİNKOLN POWERTECH | 1080400258 | 500 S |  | 1
150 | SAHA |  | GAZ ALTI | KAYNAK MAKİNESİ NO:8 | LİNKOLN POWERTECH | 1080500954 | 500 S |  | 1
151 | SAHA |  | GAZ ALTI | KAYNAK MAKİNESİ NO:9 | LİNKOLN POWERTECH | 1071100448 | 500 S |  | 1
152 | SAHA |  | GAZ ALTI | KAYNAK MAKİNESİ NO:10 | LİNKOLN POWERTECH | 1080500927 | 500 S |  | 1
153 | SAHA |  | GAZ ALTI | KAYNAK MAKİNESİ NO:11 | LİNKOLN POWERTECH | 1080304696 | 500 S |  | 1
154 | SAHA |  | GAZ ALTI | KAYNAK MAKİNESİ NO:12 | LİNKOLN POWERTECH | 1080402822 | 500 S |  | 1
155 | SAHA |  | GAZ ALTI | KAYNAK MAKİNESİ NO:13 | LİNKOLN POWERTECH | 1080304689 | 500 S |  | 1
156 | SAHA |  | GAZ ALTI | KAYNAK MAKİNESİ NO:15 | LİNKOLN POWERTECH | 1071100444 | 500 S |  | 1
157 | SAHA |  | GAZ ALTI | KAYNAK MAKİNESİ NO:16 | LİNKOLN POWERTECH | 1080600114 | 500 S |  | 1
158 | SAHA |  | GAZ ALTI | KAYNAK MAKİNESİ NO:17 | ESAB | 6407160874 | MİG 4000İ |  | 1
159 | SAHA |  | GAZ ALTI | KAYNAK MAKİNESİ NO:18 | ESAB | 6407160849 | MİG 4000İ |  | 1
160 | SAHA |  | GAZ ALTI | KAYNAK MAKİNESİ NO:19 | ESAB | 6407120611 | MİG 4000İ |  | 1
161 | SAHA |  | GAZ ALTI | KAYNAK MAKİNESİ NO:20 | ESAB | 8039286646 | MİG 4000İ |  | 1
162 | SAHA |  | GAZ ALTI | KAYNAK MAKİNESİ NO:21 | ESAB | 6288354571 | 405 L |  | 1
163 | SAHA |  | GAZ ALTI | KAYNAK MAKİNESİ NO:22 | ESAB | 6288314335 | 405 L |  | 1
164 | SAHA |  | GAZ ALTI | KAYNAK MAKİNESİ NO:23 | ESAB | 6288314372 | 405 L |  | 1
165 | SAHA |  | GAZ ALTI | KAYNAK MAKİNESİ NO:24 | ESAB | 6288365632 | 405 L |  | 1
166 | SAHA |  | GAZ ALTI | KAYNAK MAKİNESİ NO:25 | JACKLE PRO | 88121206 | PULS 400 |  | 1
167 | SAHA |  | GAZ ALTI | KAYNAK MAKİNESİ NO:27 | UMS MEGA | 299 | PULS 5500 |  | 1
168 | SAHA |  | GAZ ALTI | KAYNAK MAKİNESİ NO:28 | UMS MEGA | 30 | PULS 5500 |  | 1
169 | SAHA |  | GAZ ALTI | KAYNAK MAKİNESİ NO:29 | UMS MEGA | 31 | PULS 5500 |  | 1
170 | SAHA |  | GAZ ALTI | KAYNAK MAKİNESİ NO:30 | AS KAYNAK | 1050702963 | MAGSTER 451 |  | 1
171 | SAHA |  | TOZ ALTI | KAYNAK MAKİNESİ NO:31 | ESAB | 7127333861 | LAF 1000 DC |  | 1
172 | SAHA |  | TOZ ALTI | KAYNAK MAKİNESİ NO:32 | LİNKOLN POWERTECH | 1080102583 | 1000 DC |  | 1
173 | SAHA |  | TOZ ALTI | KAYNAK MAKİNESİ NO:33 | LİNKOLN POWERTECH | 1080104090 | 1000 DC |  | 1
174 | SAHA |  | KARBON AÇMA | KARBON AÇMA MAKİNESİ NO:35 | KİLMAK | 08060955C014 | DKR 955 |  | 1
175 | SAHA |  | ARK | KAYNAK MAKİNESİ NO:36 | MİLLER | 179043 | DC403 STİCK |  | 1
176 | SAHA |  | ARK | KAYNAK MAKİNESİ NO:37 | MİLLER | 179051 | DC403 STİCK |  | 1
177 | SAHA |  | ARK | KAYNAK MAKİNESİ NO:38 | MİLLER |  | DC403 STİCK |  | 1
879 | SAHA PANOLARI (SABİT PANOLAR) |  |  | SAHA PANOSU SP-4 RIHTIM |  |  |  |  | 1
880 | SAHA PANOLARI (SABİT PANOLAR) |  |  | SAHA PANOSU SP-5 RIHTIM |  |  |  |  | 1
881 | SAHA PANOLARI (SABİT PANOLAR) |  |  | SAHA PANOSU SP-6 RIHTIM |  |  |  |  | 1
882 | SAHA PANOLARI (SABİT PANOLAR) |  |  | SAHA PANOSU SP-7 RIHTIM |  |  |  |  | 1 |  |  | 457.6887 | 2314.3423
883 | SAHA PANOLARI (SABİT PANOLAR) |  |  | SAHA PANOSU SP-8 RIHTIM |  |  |  |  | 1
884 | SAHA PANOLARI (SABİT PANOLAR) |  |  | SAHA PANOSU SP-9 RIHTIM |  |  |  |  | 1
885 | SAHA PANOLARI (SABİT PANOLAR) |  |  | SAHA PANOSU SP-10 RIHTIM |  |  |  |  | 1
886 | SAHA PANOLARI (SABİT PANOLAR) |  |  | SAHA PANOSU SP-11 SAHA |  |  |  |  | 1
887 | SAHA PANOLARI (SABİT PANOLAR) |  |  | SAHA PANOSU SP-12 SAHA |  |  |  |  | 1
888 | SAHA PANOLARI (SABİT PANOLAR) |  |  | SAHA PANOSU SP-15 SAHA |  |  |  |  | 1
889 | SAHA PANOLARI (SABİT PANOLAR) |  |  | SAHA PANOSU SP-17 SAHA |  |  |  |  | 1
890 | SAHA PANOLARI (SABİT PANOLAR) |  |  | SAHA PANOSU SP-18 SAHA |  |  |  |  | 1
891 | SAHA PANOLARI (SABİT PANOLAR) |  |  | SAHA PANOSU SP-19 SAHA |  |  |  |  | 1
892 | SAHA PANOLARI (SABİT PANOLAR) |  |  | SAHA PANOSU SP-22 SAHA |  |  |  |  | 1
893 | SAHA PANOLARI (SABİT PANOLAR) |  |  | SAHA PANOSU SP-24 ÖN İMALAT ATÖLYESİ |  |  |  |  | 1
894 | SAHA PANOLARI (SABİT PANOLAR) |  |  | SAHA PANOSU SP-25 ÖN İMALAT ATÖLYESİ |  |  |  |  | 1
895 | SAHA PANOLARI (SABİT PANOLAR) |  |  | SAHA PANOSU SP-26 ÖN İMALAT ATÖLYESİ |  |  |  |  | 1
896 | SAHA PANOLARI (SABİT PANOLAR) |  |  | SAHA PANOSU SP-27 CNC KESİM ATÖLYESİ |  |  |  |  | 1
897 | SAHA PANOLARI (SABİT PANOLAR) |  |  | SAHA PANOSU SP-28 SAHA |  |  |  |  | 1
898 | SAHA PANOLARI (SABİT PANOLAR) |  |  | SAHA PANOSU SP-29 YANGIN POMPA İSTASYONU |  |  |  |  | 1
899 | GEMİ PANOLARI (SEYYAR PANOLAR) |  |  | GEMİ PANOSU GP-1 SAHA |  |  |  |  | 1
900 | GEMİ PANOLARI (SEYYAR PANOLAR) |  |  | GEMİ PANOSU GP-2 SAHA |  |  |  |  | 1
901 | GEMİ PANOLARI (SEYYAR PANOLAR) |  |  | GEMİ PANOSU GP-3 SAHA |  |  |  |  | 1
902 | GEMİ PANOLARI (SEYYAR PANOLAR) |  |  | GEMİ PANOSU GP-4 SAHA |  |  |  |  | 1
903 | GEMİ PANOLARI (SEYYAR PANOLAR) |  |  | GEMİ PANOSU GP-5 SAHA |  |  |  |  | 1
904 | GEMİ PANOLARI (SEYYAR PANOLAR) |  |  | GEMİ PANOSU GP-6 SAHA |  |  |  |  | 1
905 | GEMİ PANOLARI (SEYYAR PANOLAR) |  |  | GEMİ PANOSU GP-7 SAHA |  |  |  |  | 1
906 | GEMİ PANOLARI (SEYYAR PANOLAR) |  |  | GEMİ PANOSU GP-8 SAHA |  |  |  |  | 1
907 | GEMİ PANOLARI (SEYYAR PANOLAR) |  |  | GEMİ PANOSU GP-9 SAHA |  |  |  |  | 1
908 | GEMİ PANOLARI (SEYYAR PANOLAR) |  |  | GEMİ PANOSU GP-10 SAHA |  |  |  |  | 1
909 | YARDIMCI PANOLAR (SEYYAR PANOLAR) |  |  | YARDIMCI PANO YP-1 SAHA |  |  |  |  | 1
910 | YARDIMCI PANOLAR (SEYYAR PANOLAR) |  |  | YARDIMCI PANO YP-2 SAHA |  |  |  |  | 1
911 | YARDIMCI PANOLAR (SEYYAR PANOLAR) |  |  | YARDIMCI PANO YP-3 SAHA |  |  |  |  | 1
912 | YARDIMCI PANOLAR (SEYYAR PANOLAR) |  |  | YARDIMCI PANO YP-4 SAHA |  |  |  |  | 1
913 | YARDIMCI PANOLAR (SEYYAR PANOLAR) |  |  | YARDIMCI PANO YP-5 SAHA |  |  |  |  | 1
914 | YARDIMCI PANOLAR (SEYYAR PANOLAR) |  |  | YARDIMCI PANO YP-6 SAHA |  |  |  |  | 1
915 | ANA DAĞITIM PANOLARI (SABİT PANO) |  |  | SAHA ANA DAĞITIM ELEKTRİK PANOLARI ADP-1 |  |  |  |  | 1
916 | ANA DAĞITIM PANOLARI (SABİT PANO) |  |  | RIHTIM ANA DAĞITIM ELEKTRİK PANOLARI ADP-2 |  |  |  |  | 1
917 | ANA DAĞITIM PANOLARI (SABİT PANO) |  |  | KOMPRESÖR ANA DAĞITIM ELEKTRİK PANOLARI ADP-3 |  |  |  |  | 1
918 | ANA DAĞITIM PANOLARI (SABİT PANO) |  |  | İDARİ BİNA ANA DAĞITIM ELEKTRİK PANOLARI ADP-4 |  |  |  |  | 1
919 | İDARİ BİNA GİRİŞ DAĞITIM PANOSU |  |  | DP-1 |  |  |  |  | 1
920 | İDARİ BİNA UPS ANA DAĞITIM PANOSU |  |  | UADP |  |  |  |  | 1
921 | İDARİ BİNA GİRİŞ UPS DAĞITIM PANOSU |  |  | UDP-1 |  |  |  |  | 1
922 | İDARİ BİNA ÇATI KLİMA BESLEME PANOSU DAĞITIM PANOS |  |  | MCC-1 |  |  |  |  | 1
923 | YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI |  |  | ÖN İMALAT ATÖLYE BÖLGESİ |  |  |  |  | 1
924 | YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI |  |  | SAHA TRAFO BÖLGESİ |  |  |  |  | 1
925 | YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI |  |  | RIHTIM BÖLGESİ KULE VİNÇ |  |  |  |  | 1
926 | BAKIM ATÖLYESİ BESLEME PANOSU |  |  | P-2 |  |  |  |  | 1
927 | TAŞERON KONTEYNER BESLEME PANOSU |  |  | P-3 |  |  |  |  | 1
928 | TAŞERON KONTEYNER BESLEME PANOSU |  |  | P-4 |  |  |  |  | 1
929 | TAŞERON DİNLENME SALONU BESLEME PANOSU |  |  | P-5 |  |  |  |  | 1
930 | TAŞERON YEMEK SALONU BESLEME PANOSU |  |  | P-6 |  |  |  |  | 1
931 | TAŞERON YEMEK SALONU FANLI ISITICI BESLEME PANOSU |  |  | P-7 |  |  |  |  | 1
932 | YÜKLENİCİ DEPOLARI BESLEME PANOSU |  |  | P-8 |  |  |  |  | 1
933 | KOMPRESÖR ODASI BESLEME PANOSU |  |  | P-9 |  |  |  |  | 1
934 | FORMEN OFİSLERİ BESLEME PANOSU |  |  | P-10 |  |  |  |  | 1
935 | CNC-PLASMA/KOMPRESÖR BESLEME PANOSU |  |  | P-11 |  |  |  |  | 1
936 | CNC BESLEME PANOSU |  |  | P-12 |  |  |  |  | 1
937 | GÜVENLİK BİNASI BESLEME PANOSU |  |  | P-13 |  |  |  |  | 1
938 | GAZ SAHASI BESLEME PANOSU |  |  | P-14 |  |  |  |  | 1
939 | KURUTMA FIRINI BESLEME PANOSU |  |  | P-17 |  |  |  |  | 1
940 | TECHİZ ATÖLYESİ BESLEME PANOSU |  |  | P-18 |  |  |  |  | 1
941 | CNC ATÖLYESİ UPS DAĞITIM PANOSU |  |  | UPS-1 |  |  |  |  | 1
942 | ÖN İMALAT AYDDINLATMA KONTROL PANOSU |  |  | AYD-1 |  |  |  |  | 1
943 | CNC ATL. AYDINLATMA KONTROL PANOSU |  |  | AYD-2 |  |  |  |  | 1
944 | ANA DEPO AYDINLATMA KONTROL PANOSU |  |  | AYD-3 |  |  |  |  | 1
945 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | 440V/60 HZ SAYAÇLI TÜKETİM PANOSU NO:1 YALOVA PON |  |  |  |  | 1
946 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | 440V/60 HZ SAYAÇLI TÜKETİM PANOSU NO:2 YALOVA PON |  |  |  |  | 1
947 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | 440V/60 HZ SAYAÇLI TÜKETİM PANOSU NO:3 YALOVA PON |  |  |  |  | 1
948 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | 440V/60 HZ SAYAÇLI TÜKETİM PANOSU NO:4 YALOVA PON |  |  |  |  | 1
949 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | 440V/60 HZ SAYAÇLI TÜKETİM PANOSU NO:5 YALOVA PON |  |  |  |  | 1
950 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | 440V/60 HZ SAYAÇLI TÜKETİM PANOSU NO:1 K.MÜRSEL P |  |  |  |  | 1
951 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | 440V/60 HZ SAYAÇLI TÜKETİM PANOSU NO:2 K.MÜRSEL P |  |  |  |  | 1
952 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | 440V/60 HZ SAYAÇLI TÜKETİM PANOSU NO:3 K.MÜRSEL P |  |  |  |  | 1
953 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | 440V/60 HZ SAYAÇLI TÜKETİM PANOSU NO:4 K.MÜRSEL P |  |  |  |  | 1
954 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | 440V/60 HZ SAYAÇLI TÜKETİM PANOSU NO:5 K.MÜRSEL P |  |  |  |  | 1
955 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | 400V/50 HZ SAYAÇLI TÜKETİM PANOSU NO:1 YALOVA PON |  |  |  |  | 1
956 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | 400V/50 HZ SAYAÇLI TÜKETİM PANOSU NO:2 YALOVA PON |  |  |  |  | 1
957 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | 400V/50 HZ SAYAÇLI TÜKETİM PANOSU NO:3 YALOVA PON |  |  |  |  | 1
958 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | 400V/50 HZ SAYAÇLI TÜKETİM PANOSU NO:4 YALOVA PON |  |  |  |  | 1
959 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | 400V/50 HZ SAYAÇLI TÜKETİM PANOSU NO:5 YALOVA PON |  |  |  |  | 1
960 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | 400V/50 HZ SAYAÇLI TÜKETİM PANOSU NO:6 YALOVA PON |  |  |  |  | 1
961 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | 400V/50 HZ SAYAÇLI TÜKETİM PANOSU NO:7 YALOVA PON |  |  |  |  | 1
962 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | 400V/50 HZ SAYAÇLI TÜKETİM PANOSU NO:1 K.MÜRSEL P |  |  |  |  | 1
963 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | 400V/50 HZ SAYAÇLI TÜKETİM PANOSU NO:2 K.MÜRSEL P |  |  |  |  | 1
964 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | 400V/50 HZ SAYAÇLI TÜKETİM PANOSU NO:3 K.MÜRSEL P |  |  |  |  | 1
965 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | 400V/50 HZ SAYAÇLI TÜKETİM PANOSU NO:4 K.MÜRSEL P |  |  |  |  | 1
966 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | 400V/50 HZ SAYAÇLI TÜKETİM PANOSU NO:5K.MÜRSEL PO |  |  |  |  | 1
967 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | 400V/50 HZ SAYAÇLI TÜKETİM PANOSU NO:6 K.MÜRSEL P |  |  |  |  | 1
968 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | 400V/50 HZ SAYAÇLI TÜKETİM PANOSU NO:7 K.MÜRSEL P |  |  |  |  | 1
969 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | HAVUZ BORDA PRİZ DAĞITIM PANOSU NO:1 YALOVA PONTON |  |  |  |  | 1
970 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | HAVUZ BORDA PRİZ DAĞITIM PANOSU NO:2 YALOVA PONTON |  |  |  |  | 1
971 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | HAVUZ BORDA PRİZ DAĞITIM PANOSU NO:3 YALOVA PONTON |  |  |  |  | 1
972 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | HAVUZ BORDA PRİZ DAĞITIM PANOSU NO:4 YALOVA PONTON |  |  |  |  | 1
973 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | HAVUZ BORDA PRİZ DAĞITIM PANOSU NO:5 YALOVA PONTON |  |  |  |  | 1
974 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | HAVUZ BORDA PRİZ DAĞITIM PANOSU NO:1 K.MÜRSEL PONT |  |  |  |  | 1
975 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | HAVUZ BORDA PRİZ DAĞITIM PANOSU NO:2 K.MÜRSEL PONT |  |  |  |  | 1
976 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | HAVUZ BORDA PRİZ DAĞITIM PANOSU NO:3 K.MÜRSEL PONT |  |  |  |  | 1
977 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | HAVUZ BORDA PRİZ DAĞITIM PANOSU NO:4 K.MÜRSEL PONT |  |  |  |  | 1
978 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | HAVUZ BORDA PRİZ DAĞITIM PANOSU NO:5 K.MÜRSEL PONT |  |  |  |  | 1
979 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU NO:1 YALOVA PONTON 1 |  |  |  |  | 1
980 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU NO:2 YALOVA PONTON 2 |  |  |  |  | 1
981 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU NO:3 YALOVA PONTON 4 |  |  |  |  | 1
982 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU NO:4 YALOVA PONTON 5 |  |  |  |  | 1
983 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU NO:5 YALOVA PONTON 6 |  |  |  |  | 1
984 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU NO:6 YALOVA PONTON 7 |  |  |  |  | 1
985 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU NO:7 YALOVA PONTON 8 |  |  |  |  | 1
986 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU NO:1 K.MÜRSEL PONTON |  |  |  |  | 1
987 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU NO:2 K.MÜRSEL PONTO |  |  |  |  | 1
988 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU NO:3 K.MÜRSEL PONTO |  |  |  |  | 1
989 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU NO:4 K.MÜRSEL PONTO |  |  |  |  | 1
990 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU NO:5 K.MÜRSEL PONTO |  |  |  |  | 1
991 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU NO:6 K.MÜRSEL PONTO |  |  |  |  | 1
992 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | HAVUZ İÇİ PRİZ DAĞITIM PANOSU NO:7 K.MÜRSEL PONTO |  |  |  |  | 1
993 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | AYDINLATMA PANELİ LD1 YALOVA PONTON 2 |  |  |  |  | 1
994 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | AYDINLATMA PANELİ LD2 YALOVA PONTON 3 |  |  |  |  | 1
995 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | AYDINLATMA PANELİ LD3 YALOVA PONTON 5 |  |  |  |  | 1
996 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | AYDINLATMA PANELİ LD4 YALOVA PONTON 6 |  |  |  |  | 1
997 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | AYDINLATMA PANELİ LD5 YALOVA PONTON 8 |  |  |  |  | 1
998 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | EMERCENSİ AYDINLATMA PANELİ ELD YALOVA PONTON 5 |  |  |  |  | 1
999 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | AYDINLATMA PANELİ LD1 K.MÜRSEL PONTON 2 |  |  |  |  | 1
1000 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | AYDINLATMA PANELİ LD2 K.MÜRSEL PONTON 3 |  |  |  |  | 1
1001 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | AYDINLATMA PANELİ LD3 K.MÜRSEL PONTON 5 |  |  |  |  | 1
1002 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | AYDINLATMA PANELİ LD4 K.MÜRSEL PONTON 6 |  |  |  |  | 1
1003 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | AYDINLATMA PANELİ LD5 K.MÜRSEL PONTON 8 |  |  |  |  | 1
1004 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | EMERCENSİ AYDINLATMA PANELİ ELD K.MÜRSEL PONTON 5 |  |  |  |  | 1
1005 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | VALF GRUBU BESLEME PANOSU 1 K.MÜRSEL PONTON 1 |  |  |  |  | 1
1006 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | VALF GRUBU BESLEME PANOSU 2 K.MÜRSEL PONTON 2 |  |  |  |  | 1
1007 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | VALF GRUBU BESLEME PANOSU 3 K.MÜRSEL PONTON 3 |  |  |  |  | 1
1008 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | VALF GRUBU BESLEME PANOSU 4 K.MÜRSEL PONTON 4 |  |  |  |  | 1
1009 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | VALF GRUBU BESLEME PANOSU 5 K.MÜRSEL PONTON 5 |  |  |  |  | 1
1010 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | VALF GRUBU BESLEME PANOSU 6 K.MÜRSEL PONTON 6 |  |  |  |  | 1
1011 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | VALF GRUBU BESLEME PANOSU 7 K.MÜRSEL PONTON 7 |  |  |  |  | 1
1012 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | VALF GRUBU BESLEME PANOSU 8 K.MÜRSEL PONTON 8 |  |  |  |  | 1
1013 | YÜZER HAVUZ 3 |  |  | VALF GRUBU BESLEME PANOSU 9 K.MÜRSEL PONTON 8 |  |  |  |  | 1
1014 | SEYYAR KABLOLAR |  |  | SEYYAR BESLEME KABLOSU |  |  | 5X95MM2 |  | 1
1015 | SEYYAR KABLOLAR |  |  | SEYYAR BESLEME KABLOSU |  |  | 5X95MM2 |  | 1
1016 | SEYYAR KABLOLAR |  |  | SEYYAR BESLEME KABLOSU |  |  | 5X95MM2 |  | 1
1017 | SEYYAR KABLOLAR |  |  | SEYYAR BESLEME KABLOSU |  |  | 5X95MM2 |  | 1
1018 | SEYYAR KABLOLAR |  |  | SEYYAR BESLEME KABLOSU |  |  | 5X95MM2 |  | 1
1019 | SEYYAR KABLOLAR |  |  | SEYYAR BESLEME KABLOSU |  |  | 5X95MM2 |  | 1
1020 | SEYYAR KABLOLAR |  |  | SEYYAR BESLEME KABLOSU |  |  | 5X95MM2 |  | 1
1021 | SEYYAR KABLOLAR |  |  | SEYYAR BESLEME KABLOSU |  |  | 5X95MM2 |  | 1
1022 | SEYYAR KABLOLAR |  |  | SEYYAR BESLEME KABLOSU |  |  | 5X95MM2 |  | 1
1023 | SEYYAR KABLOLAR |  |  | SEYYAR BESLEME KABLOSU |  |  | 5X95MM2 |  | 1
1024 | SEYYAR KABLOLAR |  |  | SEYYAR BESLEME KABLOSU |  |  | 5X95MM2 |  | 1
1025 | SEYYAR KABLOLAR |  |  | SEYYAR BESLEME KABLOSU |  |  | 5X95MM2 |  | 1
1026 | SEYYAR KABLOLAR |  |  | SEYYAR BESLEME KABLOSU |  |  | 5X95MM2 |  | 1
1027 | SEYYAR KABLOLAR |  |  | SEYYAR BESLEME KABLOSU |  |  | 5X95MM2 |  | 1
1028 | SEYYAR KABLOLAR |  |  | SEYYAR BESLEME KABLOSU |  |  | 5X95MM2 |  | 1
1029 | SEYYAR KABLOLAR |  |  | SEYYAR BESLEME KABLOSU |  |  | 5X95MM2 |  | 1
1030 | SEYYAR KABLOLAR |  |  | SEYYAR BESLEME KABLOSU |  |  | 5X95MM2 |  | 1
1031 | SEYYAR KABLOLAR |  |  | SEYYAR BESLEME KABLOSU |  |  | 5X95MM2 |  | 1
1032 | SEYYAR KABLOLAR |  |  | SEYYAR BESLEME KABLOSU |  |  | 5X95MM2 |  | 1
1033 | SEYYAR KABLOLAR |  |  | SEYYAR BESLEME KABLOSU |  |  | 5X95MM2 |  | 1
1034 | SEYYAR KABLOLAR |  |  | SEYYAR BESLEME KABLOSU |  |  | 5X95MM2 |  | 1
1035 | SEYYAR KABLOLAR |  |  | SEYYAR BESLEME KABLOSU |  |  | 5X95MM2 |  | 1
1036 | SEYYAR KABLOLAR |  |  | SEYYAR BESLEME KABLOSU |  |  | 5X95MM2 |  | 1
1037 | SEYYAR KABLOLAR |  |  | SEYYAR BESLEME KABLOSU |  |  | 5X95MM2 |  | 1
1038 | SEYYAR KABLOLAR |  |  | SEYYAR BESLEME KABLOSU |  |  | 5X95MM2 |  | 1
1039 | SEYYAR KABLOLAR |  |  | SEYYAR BESLEME KABLOSU |  |  | 5X95MM2 |  | 1
1040 | SEYYAR KABLOLAR |  |  | SEYYAR BESLEME KABLOSU |  |  | 1X240MM2 |  | 1
1041 | SEYYAR KABLOLAR |  |  | SEYYAR BESLEME KABLOSU |  |  | 1X240MM2 |  | 1
1042 | SEYYAR KABLOLAR |  |  | SEYYAR BESLEME KABLOSU |  |  | 1X240MM2 |  | 1
1043 | SEYYAR KABLOLAR |  |  | SEYYAR BESLEME KABLOSU |  |  | 1X240MM2 |  | 1
1044 | SEYYAR KABLOLAR |  |  | SEYYAR BESLEME KABLOSU |  |  | 1X240MM2 |  | 1
1045 | SEYYAR KABLOLAR |  |  | SEYYAR BESLEME KABLOSU |  |  | 1X240MM2 |  | 1
1046 | SEYYAR KABLOLAR |  |  | SEYYAR BESLEME KABLOSU |  |  | 1X240MM2 |  | 1
1047 | SEYYAR KABLOLAR |  |  | SEYYAR BESLEME KABLOSU |  |  | 1X240MM2 |  | 1
1048 | ÜRETİM (RIHTIMDA) |  |  | TAKARYA TAHTALARI TAŞIMA DOLABI |  |  |  |  | 1
1049 | ÜRETİM (RIHTIMDA) |  |  | HAVUZ MALZEME DOLABI |  |  |  |  | 1
1050 | ÜRETİM |  |  | SEYYAR SU SAYACI |  |  |  |  | 2
1051 | ÜRETİM OFİSTE |  |  | OFİS TİPİ LAMİNASYON MAKİNESİ | GBC |  |  |  | 1
1052 | ALT YAPI |  |  | OFİS TİPİ LAMİNASYON MAKİNESİ | GBC | 4400747 | FUSİON 1100L A3 |  | 1 | 2024
1053 | ÜRETİM (DEPODA) |  |  | SPREY BOYA POMPASI (GRACO MARKA) |  |  |  |  | 2
1054 | ÜRETİM (DEPODA) |  |  | PAFTA MAKİNESİ |  |  |  |  | 1
1055 | ÜRETİM |  |  | Betex rulman ısıtıcı buyuk |  |  |  |  | 1
1056 | ÜRETİM |  |  | Vutami rulman ısıtıcı kucuk |  |  |  |  | 1
1057 | ÜRETİM |  |  | Cift tesirli 400 bar elektirikli hidrolik test pom |  |  |  |  | 1
1058 | ALT YAPI |  |  | Benzinli ipli yarı otomatik zemin kesme makinası | LONCIN | V-0073 | PD 15B |  | 1 | 2025
1059 | ALT YAPI |  |  | 600nm tork anahtari | İZELTAŞ | 1619061060 |  |  | 1
1060 | ALT YAPI |  |  | Elektrikli süpürge | ARÇELİK | 2511293903 | S 7564 | 750W | 1 | 2025
1061 | ÜRETİM |  |  | 800nm tork anahtari |  |  |  |  | 1
1062 | ÜRETİM |  |  | 5/1 tork arttirici katlama |  |  |  |  | 1
1063 | ÜRETİM |  |  | deflection indicator | LEMAG | 20002333059093 | DI-5 |  | 1 | 2023
1064 | ÜRETİM |  |  | deflection set | ACCUD | 11005201 |  |  | 1
1065 | ÜRETİM |  |  | Dinanometre 12 ton |  |  |  |  | 1
1066 | ÖN İMALAT ATÖLYESİ |  |  | ENDÜSTRİYEL PERDE KAPI |  |  |  |  | 1 | 2025
1067 | CNC KESİM ATÖLYESİ |  |  | ENDÜSTRİYEL PERDE KAPI |  |  |  |  | 1 | 2025
1068 | RASPA-BOYA HOLÜ |  |  | ENDÜSTRİYEL PERDE KAPI |  |  |  |  | 1 | 2024
1069 | ANA DEPO |  |  | ENDÜSTRİYEL PERDE KAPI |  |  |  |  | 1 | 2024
1070 | ANA DEPO |  |  | ENDÜSTRİYEL YÜK RAFI |  |  | 1200KG |  | 1 | 2024
1071 | ANA DEPO |  |  | ENDÜSTRİYEL YÜK RAFI |  |  | 2700KG |  | 1 | 2024
1072 | TAŞERON YEMEKHANESİ |  |  | BULAŞIK MAKİNESİ (SANAYİ TİP) | KM KAYALAR | R1-ERS023000045810 | EMP.1000-304 |  | 1 | 2023
1073 | TAŞERON YEMEKHANESİ |  |  | BUZDOLABI (SANAYİ TİP) | KM KAYALAR | 2091427VN14 | VN14-M-UK-R290 |  | 1 | 2022